# Universitatea  “Ştefan Cel Mare” Suceava

# Facultatea de Inginerie Electrică

###### Catedra de Calculatoare

Laborator C202, C203, C204, C207, C209

#### Norme de tehnica securităţii şi protecţia muncii

##### Specifice laboratoarelor de programare

În vederea înlăturării principalelor cauze care pot provoca accidente în timpul desfăşurării lucrărilor de laborator, studenţii sunt obligaţi să respecte prezentele norme:

- Conectarea la reţea a calculatoarelor se va face printr-un cablu flexibil cu două sau trei conductoare active şi un conductor de protecţie, prevăzute la un capăt cu priză bipolară.

- Ca mijloc principal de protecţie împotriva electrocutării se foloseşte legarea la nulul de protecţie, în care scop toate carcasele metalice ale aparatelor şi dispozitivelor se vor lega galvanic la conductorul de protecţie al cablului de alimentare.

- Este interzisă desfacerea calculatorului sau a altui dispozitiv aflat sub tensiune.

- După terminarea laboratorului se va deconecta calculatorul de la reţea de alimentare prin deschiderea întrerupătorului.

- Este interzisă intervenţia studenţilor în tabloul de distribuţie al laboratorului, cu alt scop decât deconectarea generală în caz de accident.

- Nerespectarea acestor norme va fi considerată ca o gravă abatere de la disciplina universitară iar studenţii vinovaţi de aceasta vor suporta consecinţele respective.

Întocmit:

S.L. ing. Remus PRODAN