UnivERSITATEA “Ştefan cel Mare” Suceava”

# Facultatea de Inginerie Electrică

Catedra de Calculatoare

Laborator C202, C203, C204, C207, C209

## NORME PRIVIND PREVENIREA ŞI STINGEREA INCENDIILOR

Obligaţiile persoanelor încadrate în muncă

- să cunoască, să respecte şi să aplice normele de prevenire şi stingere a incendiilor la locul de muncă

- să nu blocheze căile de acces sau mijloacele de stingere

- să cunoască modul de evacuare a oamenilor şi bunurilor materiale

- să cunoască sistemul de alarmare şi de mânuire a mijloacelor iniţiale de stingere

- să nu folosească în alte scopuri materialele destinate stingerii incendiilor

- să anunţe imediat conducătorului sectorului de activitate orice încălcare a prezentelor norme

### Norme generale de prevenire a incendiilor

- menţinerea în permanenţă a ordinei şi curăţeniei

- completarea posturilor de incendiu cu toate materialele iniţiale de stingere

- interzicerea fumatului în afara locurilor stabilite pentru acest scop

- folosirea focului deschis numai pe baza permisului de lucru cu foc

- exploatarea corectă şi supravegherea pe tot timpul funcţionării a utilajelor şi instalaţiilor tehnologice

- executarea lucrărilor de întreţinere a utilajelor care presupun folosirea unor lichide combustibile sub supraveghere şi cu luarea măsurilor de prevenire corespunzătoare

- interzicerea depozitării materialelor combustibile în apropierea instalaţiilor electrice

- interzicerea executării, modificării sau improvizaţiilor în instalaţiile de încălzit, iluminat şi forţă

- interzicerea folosirii aparatelor electrice portabile în stare defectă

- folosirea doar a siguranţelor calibrate la tablourile electrice

- interzicerea depozitării mărfurilor în podurile clădirilor

- interzicerea amplasării sobelor metalice fără a avea protecţie corespunzătoare faţă de elementele combustibile

#### Norme specifice de prevenire a incendiilor

- Este interzis fumatul în laborator şi clădire

- Se interzice utilizarea aparatelor electrice, cablurilor, conductoarelor maşinilor electrice şi altor dispozitive care au izolaţia deteriorată.

- Studenţii vor realiza numai montajele din lucrările de laborator.

- La plecarea din laborator a studenţilor, cadrelor didactice, personalului auxiliar, instalaţia electrică se va scoate de sub tensiune prin deschiderea întrerupătorului general din tabloul de distribuţie al laboratorului.

### Evacuarea oamenilor şi bunurilor materiale

- Oamenii şi bunurile materiale se evacuează prin ieşirile indicate pe schiţă.

- La evacuarea materialelor se va ţine cont de proprietăţile fizico-chimice ale acestora precum şi de direcţia de propagare a incendiilor. Pentru evacuare se folosesc mijloacele existente în dotare.

- Paza bunurilor evacuate se asigură de organele de pază.

- Se va chema în sprijin Compania de pompieri Suceava.